## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | годовая |  | 2023 | года
АО "Уренгойская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС "Тихая" яч.25 ф.15 | 10 (10.5) | 15,15 2023.02.21 | 19,40 2023.02.21 | В | 4.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-26(К); ТП-"Кастор"; ТП-"Миал"; ТП-"Уренгойдорстрой"; ТП-"СтройТрансКом"; ТП-"ЛенСтрой"; ТП-"Мостоотряд-93"; КТП-160 кВ "Склад | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 3.4.8, 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ТП | ТП-4/К 1,2Т | 10 (10.5) | 09,13 2023.04.14 | 04,00 2023.04.15 | В | 18,783 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | Акт №002 от 14.04.2023г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-1 В-10 яч.5 | 10 (10.5) | 16,43 2023.07.14 | 18,45 2023.07.14 | В | 2.033 | РП-10 (10.5) кВ РП-1 | 0 | 0 | 117 | 0 | 44 | 73 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |  | Акт №003 от 20.07.2023г. | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
4 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-5 В-10 яч.3 | 10 (10.5) | 09,40 2023.07.15 | 11,15 2023.07.15 | В | 1.583 | РП-10 (10.5) кВ РП-5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | Акт №004 от 20.07.2023г. | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4 | 0
5 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-5 В-10 яч.3 | 10 (10.5) | 18,30 2023.08.06 | 20,18 2023.08.06 | В | 1.8 | РП-10 (10.5) кВ РП-5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | Акт №005 от 20.07.2023г. | 3.4.8, 3.4.8.1 | 4.4 | 0
6 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ВЛ | ПС Тихая яч.25 ф.15 | 10 (10.5) | 16,14 2023.08.09 | 21,47 2023.08.09 | В | 5.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тихая яч.25 ф.15 "ТП-26(К) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 |  | Акт №006 от 18.08.2023г. | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
7 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ВЛ | ПС Тихая яч.17 ф.7 | 10 (10.5) | 14,36 2023.08.24 | 18,57 2023.08.25 | В | 28.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ ПС Тихая яч.17 ф.7 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |  | Акт №007 от 11.09.2023г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
8 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | КЛ-10 кВ "ПС Новоуренгойская яч. 1.11 - РП-5 яч. 5" | 10 (10.5) | 14,40 2023.09.21 | 18,40 2023.09.21 | В | 4 | РП 10 (10.5) кВ РП-5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |  | Акт №008 от 09.10.2023г. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
9 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-6 В-10 яч. 19 | 10 (10.5) | 09,25 2023.09.27 | 17,53 2023.09.27 | В | 8.466 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | Акт №009 от 13.10.2023г. | 3.4.8 | 4.4 | 0
10 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-6 В-10 яч. 20 | 10 (10.5) | 17,15 2023.09.29 | 07,35 2023.09.30 | В | 14.333 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ "ТП-167А яч. 1 - ТП-57 яч. 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |  | Акт №010 от 17.10.2023г. | 3.4.8 | 4.4 | 0
11 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-9 В-10 яч.5 | 10 (10.5) | 21,25 2023.10.27 | 22,53 2023.10.27 | В | 1.47 | РП 10 (10.5) кВ РП-9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 |  | Акт №011 от 01.11.2023г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
12 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | РП-8 В-10 яч.6 | 10 (10.5) | 05,21 2023.11.22 | 08,34 2023.11.22 | В | 3.22 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 "ТП-333 яч.8 - ТП-Лыжная база | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | Акт №012 от 30.11.2023г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
13 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ПС | ПС "Город" | 10 (10.5) | 17,55 2023.11.22 | 19,26 2023.11.22 | В | 1.52 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ "ТП-11 яч.5 - ТП-17 яч.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | Акт №013 от 30.11.2023г. | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
14 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ПС | В-10 яч.11 ПС Аэропорт | 10 (10.5) | 04,06 2023.12.08 | 16,24 2023.12.08 | В | 12.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 "ПС Аэропорт яч. 11" | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 |  | Акт №014 от 12.12.2023г. | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
15 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | РП | В-10 яч.15 РП-14 | 10 (10.5) | 09,20 2023.12.15 | 09,45 2023.12.15 | В | 0.42 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 "ТП-334 яч.3 - ТП-335 яч.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  | Акт №015 от 10.12.2023г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
16 | АО "Уренгойская электросетевая компания" | ПС | В-10 ф.6 яч.16 ПС "Тихая" | 10 (10.5) | 18,57 2023.12.28 | 05,15 2023.12.29 | В | 10.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4/К 1С-0,4 кВ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 |  | Акт №016 от 10.01.2024г. | 3.4.13.2 | 4.11 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь